## Slide 1: Kort om de nye klimakrav i bygningsreglementet
Opdateret januar 2023

## Slide 2: Nye klimakrav
Der er kommet to nye bestemmelser om nybyggeris klimapåvirkninger i bygningsreglementet fra 1. januar 2023:
  Nybyggeris klimapåvirkninger skal dokumenteres med en klimaberegning (dvs. en livscyklusvurdering, LCA)
  Nybyggeri over 1.000 m2 skal overholde en grænseværdi på 12 kg CO2-ækv./m2/år
Find kravene i §§ 297-298 i BR
Find vejledningen til kravene her
Hvem er ansvarlig?
Bygherren skal dokumentere bygningens klimapåvirkninger, før der kan opnås en ibrugtagningstilladelse

## Slide 3: Hvad er de nye klimakrav?
Hvad er omfattet?
Nybyggeri, der også er omfattet af krav om energiramme.
Kravene gælder ikke for tilbygninger, ombygninger, sekundære bygninger eller uopvarmede bygninger
Særlige forhold
Hvis der er særlige forhold ved bygningen pga. placering, funktion e.l., som nødvendiggør et materialeforbrug med øget klimapåvirkning, skal den øgede klimapåvirkning ikke indgå i beregningen (se vejledningen for eksempler). Forskellen beregnes som anvist i reglernes bilag 2, tabel 9.

## Slide 4: Trinvis indfasning og forventet stramning af CO2-krav
CO2-grænseværdier forventes skærpet hvert andet år
Grænseværdier skal ses som pejle-mærker
Der er også indført en frivillig lavemissions-klasse (se vejledningen)
Disse grænse-værdier er fastlagt frem til 2029
Notes: Indførelse af klimakrav til nybyggeri og en grænseværdi for CO2 er en del af udmøntningen at den politiske aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri.

## Slide 5
Chart: Kg CO2-ækv/m2/år for 60 nybyggerier fordelt på materialer og driftsenergi
Kilde: Scenarie 2 fra BUILD rapport 2021:13 Klimapåvirkning fra 60 bygninger: Opdaterede værdier baseret på nyere data og danske branche EPD’er

## Slide 6: Hvad skal LCA’en omfatte?
Følgende livscyklusmoduler skal inkluderes i beregningen:
  A1-A3, B4, B6, C3-C4, D
Der skal anvendes en betragtningsperiode på 50 år
Der skal kun opgøres CO2-ækvivalenter (klimapåvirkning) – ikke andre miljøpåvirkningskategorier
Resultatet opgøres som kg CO2-ækv./m2/år
Beregningen skal følge standarden EN 15978

## Slide 7: Kravenes betydning for byggebranchen
Ingen krav til, hvem der må udføre klimaberegningen
Ingen krav om brug af specifikt LCA-værktøj, men værktøjet LCAbyg er udviklet til formålet og gratis at benytte
Store byggerier (over 1.000 m2):
  Krav til entreprenører bør være indeholdt i bygherrens udbudsmateriale (klimaberegning og grænseværdi)
  Der bør være løbende opfølgning på byggeprojekt, så grænseværdien overholdes
Små byggerier (under 1.000 m2):
  Ingen krav til resultat af klimaberegning før 2025 (men LCA/klimaberegning skal udføres)

## Slide 8: Hvad er CO2-ækv.?
Kg CO2-ækv. er enheden for klimapåvirkning og er en forkortelse for kg CO2-ækvivalenter (equivalents, som på engelsk forkortes CO2-eq.).
CO2-ækvivalenter er en betegnelse for udledningen af en række drivhusgasser, hvis bidrag til den globale opvarmning bliver beregnet i relation til effekten af kuldioxid (CO2).
Andre drivhusgasser er for eksempel metan eller lattergas.

## Slide 9: Hvad med den frivillige bæredygtighedsklasse?
Klimakrav til nybyggeri og den frivillige bæredygtighedsklasse er to forskellige ting
Den frivillige bæredygtighedsklasse fortsætter i eget spor for at indsamle erfaringer med alle de ni bæredygtighedskrav, der indgår i den
Testfasen er blevet forlænget frem til november 2023
Den frivillige bæredygtighedsklasses LCA-krav testes fortsat. Dette krav er ikke enslydende med kravene til den klimaberegning, som skal udføres i medfør af Bygningsreglementet (bl.a. skal man i den frivillige bæredygtighedsklasse indregne klimapåvirkninger forbundet med selve byggeprocessen og udearealer, hvilket ikke er tilfældet i de lovpligtige klimakrav)

## Slide 10: Om VCBK
Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger blev etableret i marts 2022.
Hjælper byggebranchen med praktisk viden om de nye klimakrav
Styrker branchens viden om og kompetencer i at dokumentere nybyggeriers klimapåvirkninger
VCBK er forankret under Social- og Boligstyrelsen.
Baggrund for VCBK:
I maj 2021: politisk aftale om udmøntning af en pulje til bæredygtigt byggeri på 50 mio. kr. Afsat 11,4 mio. kr. til et videncenter om bygningers klimapåvirkninger i 2022-2024.
Normann Sloth

## Slide 11: Parterne bag VCBK

## Slide 12: ByggeriOgKlima.dk
Læs om klimakravene
Få svar på dine spørgsmål under FAQ – og skriv til os, hvis du har andre spørgsmål
Få overblik over relevante arrangementer og events
Hold dig orienteret om kravenes udvikling
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Følg VCBK på LinkedIn og Facebook
Find dette på ByggeriOgKlima.dk :

## Slide 13: Det kan du også få hos VCBK
Deltag i VCBK’s månedlige webinarer om klimakravene
Brug VCBK som oplægsholder til konferencer, seminarer, møder, o.l.
Deltag i VCBK’s fire regionale netværk for at sikre læring, kvalitet og ensartede beregninger
Et casebibliotek, som viser beregninger og dokumentation af bygningers klimabelastning
Frit tilgængeligt undervisningsmateriale særligt til brug for efteruddannelse
Guides målrettet specifikke grupper i byggebranchen
Guide om LCA ifølge klimakravene
Notes: Case-biblioteket skal understøtte udførelsen af klimaberegninger i praksis. Skal dække over et bredt udsnit af bygningstyper og udformninger, og skal kunne anvendes i undervisning og som læringsmateriale.

## Slide 14: Kontakt: info@ByggeriOgKlima.dk